Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos

tvarkos aprašo

4 priedas

Aplinkos apsaugos agentūrai

NUOTEKŲ TVARKYMO apskaitos METINĖ

2014 m. ataskaita

# 2015 02 05

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Informacija apie ūkio subjektą ar ūkio subjekto padalinį:

| 1.2. Juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. Juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |  |
| --- | --- | --- |
| UAB,, Eišiškių komunalinis ūkis“ | 174992914 |
| 1.4. Juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas |  |  |  |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | kor-pusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Šalčininkų | Eišiškių m | Gegužės a. | 19 |  |  |
| 1.5. ryšio informacija |  |  |  |  |
| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
| 838056273 | 838056273 | eiskom@gmail.com |
| 2. Ūkinės veiklos vieta |  |  |  |  |
| 2.1. ūkinės veiklos objekto pavadinimas | 2.2. ūkinės veiklos objekto kodas |  |
| Tetėnų kaimo aglomeracija | 0-185000167 |
| 2.3. adresas |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | kor-pusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Šalčininkų | Tetėnų k. |  |  |  |  |
| 3. Ataskaitą parengęs asmuo |  |  |  |  |
| Vardas, pavardė | telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
| Zdislava Pechovskaja | 862010668 | 8380273 | eiskom@gmail.com |

| 4. Ataskaitos lapų skaičius | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Veiklos pobūdis nuotekų tvarkymo srityje: |  |  |
| Komunalinių nuotekų surinkimas | X |  |  |
| Nuotekų valymo įrenginių eksploatavimas, išskyrus komunalinių nuotekų valymo įrenginius |  |  |  |
| Komunalinių nuotekų valymo įrenginių eksploatavimas | X |  |  |
| Nuotekų išleidimas į gamtinę aplinką | X |  |  |
| Nuotekų išleidimas į kitiems asmenims priklausančią nuotekų surinkimo sistemą |  |  |  |
| Nuotekų tvarkymo paslaugos teikimas gyventojams | X |  |  |
| Nuotekų tvarkymo paslaugos teikimas ūkio subjektams |  |  |  |
|  | (tinkamą langelį pažymėti X) |

II. NUOTEKŲ TVARKYMO APSKAITA

6. Nuotekų surinkimo sistemų, nuotekų valymo įrenginių ir išleistuvų aprašas

6.1. Aglomeracijos komunalinių nuotekų surinkimo sistema

| 1. Aglomeracijos nuotekų surinkimo sistemos tipas | atskiroji sistema |  | mišrioji sistema | X | abiejų tipų sistema |  | 2. Nuotekų surinkimo sistemos ilgis, km |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Nuotekų prasiskverbimų ir išsiliejimų į aplinką valdymas | 3.1.Ar parengtas nuotekų surinkimo sistemos priežiūros planas, ar kitas (-i) dokumentas (-ai) susijęs (-ę) su nuotekų surinkimo sistemos priežiūros, būklės gerinimo ar kitais darbais, siekiant išvengti nuotekų prasiskverbimo ir išsiliejimo į aplinką | TAIP | X |
|  |  | NE |  |
|  | 3.2 Ar registruojami nuotekų prasiskverbimo ir (ar) išsiliejimo į aplinką atvejai, įvykę dėl nuotekų surinkimo sistemos nesandarumo arba avarijų | TAIP | X |
|  |  | NE |  |
|  | 3.3. Priemonės, naudojamos, statant ir prižiūrint nuotekų surinkimo sistemą, siekiant išvengti nuotekų prasiskverbimo ir išsiliejimo į aplinką | slėgio testas |  |
|  |  | reguliarus videostebėjimas, naudojant TV diagnostikos įrangą |  |
|  |  | kitos priemonės (nurodyti) |  |

6.2. Nuotekų valymo įrenginiai

| Įrašo Nr. | 1. Nuotekų valymo įrenginys (NVĮ) | 1.1. kodas | 311 | 1.2. pavadinimas | UAB,, Eišiškių komunalinis ūkis“, Tetėnų NVĮ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.3. koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje | X= 562750 Y= 6019250 | 1.4. adresas | Šalčininkų rajono savivaldybė, Pabarės seniūnija, Tetėnų kaimas |
|  |  | 1.5. paskirtis | miestų, kaimo gyvenamųjų vietovių NVĮ | X |
|  |  |  | pramonės (gamybos ar kitų komercinių) įmonių NVĮ, kuriuose valomos ir miestų, kaimo gyvenamųjų vietovių nuotekos |  |
|  |  |  | pramonės (gamybos ar kitų komercinių) įmonių NVĮ, išskyrus tuos, kuriuose valomos ir miestų, kaimo gyvenamųjų vietovių nuotekos |  |
|  |  |  | paviršinių NVĮ |  |
|  |  |  | individualūs, grupiniai buitinių NVĮ |  |
|  |  |  | pirminiai NVĮ, iš kurių nuotekos išleidžiamos į kito asmens eksploatuojamą nuotekų surinkimo sistemą |  |
|  |  |  | kitos paskirties (nurodyti) |  |  |
|  |  | 1.6. projektinis pajėgumas | 1.6.1. hidraulinis | m3/parą | 60,00 | 1.6.2. pagal BDS7 | kg/parą |  | 1.6.3. pagal gyventojų ekvivalentą (GE) | 310 |
|  |  |  |  | tūkst. m3/metus | 21,90 |  | t/metus |  |  |  |
|  |  | 1.7. eksploatacija, metai | 1.7.1. pradėta eksploatuoti 2004 |  | 1.7.3. rekonstruota |  |
|  |  |  | 1.7.2. planuojama rekonstruoti ar baigta eskploatuoti |  | 1.7.4. baigta eksploatuoti |  |
|  | 2. Nuotekų valymas | 2.1. Naudojami valymo būdai | mechaninis |  | 2.2. Naudojamas papildomas valymas | azoto šalinimas |  | ozonavimas |  | mikrofiltravimas/ ultrafiltravimas |  |
|  |  |  | cheminis |  |  | fosforo šalinimas |  | filtravimas per smėlį |  | kitas papildomas valymas (nurodyti) |  |
|  |  |  | biologinis | X |  | chloravimas |  | švitinimas ultravioletiniais spinduliais |  |  |  |
|  | 3. Dumblo apdorojimas | 3.1. Stabilizavimo būdai | netaikomas | X | 3.2. Sausinimo būdai | netaikomas | X |
|  |  |  | stabilizavimas aerotanke (aerobinis stabilizavimas) |  |  | dumblo džiovinimo aikštelės |  |
|  |  |  | pūdymas dujų reaktoriuje (anaerobinis stabilizavimas) |  |  | juostinių filtrų presai |  |
|  |  |  | kompostavimas (aerobiniame ar anaerobiniame reaktoriuje) |  |  | vakuuminiai filtrai |  |
|  |  |  | stabilizavimas kalkėmis |  |  | centrifugavimas (centrifuga) |  |
|  |  |  | stabilizavimas naudojant cheminius priedus (cheminis stabilizavimas) |  |  | kitas sausinimo būdas (nurodyti) |  |
|  |  |  | pasterizavimas (dezaktyvuojamas temperatūrą pakeliant aukščiau 700 C) |  |  |  |  |
|  |  |  | džiovinimas esant 1000 C ir aukštesnei temperatūrai |  |  |  |  |
|  |  |  | kitas stabilizavimo būdas |  |  |  |  |
|  |  |  | (nurodyti) |  |  |

6.3. Išleistuvai į gamtinę aplinką

| Įrašo Nr. | 1. Išleistuvo kodas |  | 2. NVĮ kodas ir pavadinimas | UAB,, Eišiškių komunalinis ūkis“ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3. Išleistuvo vieta | 3.1. koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje: | X=562757 Y=6019298 | 3.2. atstumas iki žiočių, km | 1,1 | 3.3. upės krantas | Dešinysis |
|  | 4. Išleidžiamų nuotekų rūšis | buitinės nuotekos | X | 5. Išleidžiamų nuotekų kiekio nustatymo metodas | išmatuota prietaisais | X |
|  |  | gamybinės nuotekos |  |  | kitas |  |
|  |  | komunalinės nuotekos |  | 6. Priimtuvo kategorija | upė (upelis) | X | tvenkinys |  | Baltijos jūra |  |
|  |  | paviršinės nuotekos |  |  | kanalas |  | kūdra |  | natūrali nuotekų filtravimo sistema |  |
|  |  | žuvininkystės tvenkinių vanduo |  |  | melioracijos griovys |  | pelkė |  | kita kategorija |  |
|  |  | aušinimo vanduo |  |  | ežeras |  |  |  | (nurodyti) |
|  |  | kita rūšis |  | 7.Vandens telkinys | 7.1. kodas | LT 11010246 |
|  |  | (nurodyti) |  | 7.2. pavadinimas | Čiras ūpė |

6.4. Išleistuvai į nuotekų surinkimo sistemą

| Įrašo Nr. | 1. Išleistuvo kodas |  | 2. NVĮ kodas ir pavadinimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3. Nuotekas priimantis ūkio subjektas | 3.1. juridinio/fizinio asmens kodas |  |
|  |  | 3.2. pavadinimas/vardas, pavardė |  |
|  | 4. Išleidžiamų nuotekų rūšis | gamybinės nuotekos |  | 5. Išleidžiamų nuotekų kiekio nustatymo metodas | išmatuota prietaisais |  | 6. Nuotekų perdavimo būdas | nuotekų surinkimo sistema |  |
|  |  | komunalinės nuotekos |  |  | kitas |  |  | asenizaciniu transportu |  |
|  |  | aušinimo vanduo |  |  |  |  |  |  |

7. Duomenys apie nuotekų surinkimą, valymą, išleidimą

7.1. Nuotekų kiekio balansas aglomeracijos komunalinių nuotekų surinkimo sistemoje (tūkst. m3)

| 1. Nuotekų kiekis surinktas nuotekų surinkimo sistemoje | 2. Nuotekų kiekis surinktas asenizacinėmis mašinomis | 3. Nuotekų kiekis susidaręs iš kritulių ir infiltracinio vandens | 4. Nuotekų kiekis prarastas dėl avarijų ir prasiskverbimų į gruntą | 5. Nuotekų kiekis prarastas dėl persipildymų | 6. Persipildymų skaičius, vnt. | 7. Nuotekų kiekis perduotas tolesniam tvarkymui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2. Nuotekų valymas ir teršalų išleidimas su nuotekomis

| 1. Išleistuvo kodas |  | 2. NVĮ kodas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Įrašo Nr. | 3. Laikotarpis | 3.1. nuo | data, MMMM.mm.dd | 2014-01-01 | 4. Nuotekų kiekis, tūkst. m3 | 1,98 | 5. Nuotekų pobūdis | nereikalaujančios valymo |  | nepakankamai išvalytos |  |
|  |  | 3.2. iki | data, MMMM.mm.dd | 2014-12-31 |  |  |  | išvalytos iki nustatytų normų | X | nevalytos |  |
|  | 6. Teršalai (parametrai) |
|  | 6.1. Eil. Nr. | 6.2. kodas | 6.3. pavadinimas | 6.4. matavimo vnt. | 6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą | 6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose | 6.7. vidutinė metinė LK (LLK) | 6.8. didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose | 6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK (LLK) | 6.10. faktinis kiekis išleidžiamose nuotekose, t | 6.11. metinė LT (LLT), t | 6.12. paros LT (LLT), t | 6.13. išvalymo efektyvumas, % |
|  | 1 | 1003 | BDS7 | mg/l | 5490,00 | 110,00 | 12,00 | 110,00 | 15,00 | 0,218 | 0,1015 | 0,00072 | 98,00 |
|  | 2 | 1113 | Amonio azotas (NH4-N) | mg/l |  | 134,00 |  | 134,00 |  | 0,265 |  |  |  |
|  | 3 | 1201 | Azotas bendras Nb | mg/l |  | 169,00 | 20,00 | 169,00 | 23,00 | 0,335 | 0,1692 | 0,0012 |  |
|  | 4 | 1203 | Fosforas bendras Pb | mg/l |  | 15,3 | 2,00 | 15,3 | 2,2 | 0,030 | 0,0169 | 0,00012 |  |
|  | 5 | 1001 | pH | mg/l |  | 7.86 |  | 7.86 |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 6 | 1004 | Skendinčios medžiagos SM | mg/l |  | 34,00 |  | 34,00 |  | 0,067 |  |  |  |
|  | 7 | 1102 | Chloridai | mg/l |  | 223,00 |  | 223,00 |  | 0,442 |  |  |  |
|  | 8 | 1120 | Nitratų azotas(NO3-N) | mg/l |  | 0,254 |  | 0,254 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 9 | 1121 | Nitritų azotas ( NO2-N) | mg/l |  | 0,005 |  | 0,005 |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 10 | 1116 | Fosfatų fosforas (PO4-P) | mg/l |  | 13,1 |  | 13,1 |  | 0,026 |  |  |  |

8. Nuotekų tvarkymo paslaugos teikimas

8.1. Gyventojų aptarnavimas

| 1. Iš gyventojų nuotekų surinkimo sistema surinktas nuotekų kiekis, tūkst. m3 |  |
| --- | --- |
| 2. Gyvenamosios vietovės (miestai, kaimo gyvenamosios vietovės), kuriose teikiama nuotekų tvarkymo paslauga | 3. Gyvenamojoje vietovėje nuotekų surinkimo sistema aptarnaujamų |
| 2.1. Eilės Nr. | 2.2. pavadinimas, seniūnija | 2.3. savivaldybė | 3.1. namų ūkių skaičius, vnt. | 3.2. gyventojų skaičius, vnt. |
| 1 | Tetėnų | Šalčininkų | 18 | 54 |

8.2. Ūkio subjektų aptarnavimas

| 1. Ūkio subjektas, kuriam teikiama nuotekų tvarkymo paslauga | 2. Surinktas nuotekų kiekis, tūkst. m3 |
| --- | --- |
| 1.1. Eilės Nr. | 1.2. juridinio/fizinio asmens kodas | 1.3. pavadinimas/vardas, pavardė |  |

9. Investicijos ir išlaidos komunalinių nuotekų tvarkymui

9.1. Investicijos komunalinių nuotekų tvarkymui

| ĮrašoNr. | 1. Investicinės priemonės pavadinimas | komunalinių nuotekų surinkimo sistemos plėtra |  | 3. Investicinės priemonės įgyvendinimo laikotarpis | 3.1. pradžia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | komunalinių NVĮ statyba/įdiegimas, rekonstravimas |  |  | 3.2. pabaiga |  |
|  |  | dumblo tvarkymo įrenginių statyba/įdiegimas, rekonstravimas |  | 4. Lėšos investicinės priemonės įgyvendinimui, litais | 4.1. skirta iš viso |  |
|  |  |  |  | 4.2. panaudota per ataskaitinius metus |  |
|  | 2. Investicinės priemonės trumpas aprašymas |  |

9.2. Išlaidos aglomeracijos nuotekų dumblo tvarkymui (litais/t)

| 1. Eilės Nr. | 2. NVĮ kodas | 3. Išlaidos dumblo tvarkymui |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3.1. panaudota (R) | 3.2. pašalinta (D) | 3.3. kaupiant dumblo aikštelėse |
|  |  | 3.1.1. tręšimui | 3.1.2. kitiems tikslams | 3.2.1. išvežant į sąvartynus | 3.2.2. deginant | 3.2.3. kitais būdais |  |

Direktorius                                                                                                                                                             Stanislav Kazarin                                          2015-02-05

__________________________________		_________________		__________________		________________

(Ūkio subjekto vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos)	         (parašas)		    (vardas, pavardė)		           (data)

Ataskaitą priėmė:

__________________________________	                                       _________________		__________________		________________

(Ataskaitą priėmusio asmens pareigos)		         (parašas)		    (vardas, pavardė)	                                                  (data)

# Text boxes

| 1.1. teisinis statusas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| juridinis asmuo | X |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) |  |  |
| fizinis asmuo, savarankiškai vykdantis ūkinę veiklą |  |  |
|  | (tinkamą langelį pažymėti X) |